До Район “Централен”

Община Пловдив                                                                                          Обр. № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ….................................................................................................................................................

С адрес: гр./с….....................................,ул….........................................................................№…...........

Тел…..................................................................., факс….........................................................................................................................................,

е-mail…........................................................................................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ …........................................ Ид. №  по ДДС…..........................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Ценово предложение за обявената от вас обществена поръчка с предмет: «РЕКРЕАЦИЯ НА АЛЕЙНА МРЕЖА И СЪЩЕСТВУВАЩА ИНЖИНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СКАЛНИ ОТКОСИ И АКВАДУКТИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННО НИВО НА ОБЩЕСТВЕННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАРК „ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ»

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето Ценово предложение.

- Предлагаме следните цени за изпълнение на посочените по-долу работи:

| № |  | Видове работи | ед. мярка | ед. Цена, в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.РЕМОНТ НА НАСТИЛКИ И ДОСТЪПНА СРЕДА |  |  |  |  |
| I. РЕМОНТ НА ПАВАЖНА, КАМЕННА НАСТИЛКА |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт на паважна настилка С ПАВАЖ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ) | м2 |  |
| 2 |  | Ремонт калдаръмена настилка С КАЛДАРЪМ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ) | м2 |  |
| 3 |  | Ремонт на настилка с каменни плочи /цепен камък/- съществуващи (демонтаж и монтаж) | м2 |  |
| 4 |  | Ремонт на настилка с каменни плочи /цепен камък/ - с доставка на Изпълнителя | м2 |  |
| 5 |  | Демонтаж на съществуваща паважна или макадамова настилка с транспорт до склад на Възложителя до 10 км. | м2 |  |
| 6 |  | Mонтаж на паважна настилка (с паваж на възложителя) 8 СМ. ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА | м2 |  |
| 7 |  | Сортиране,натоварване и транспорт на паваж от депо на възложителя до 5 км | м2 |  |
| 8 |  | Доставка и монтаж на настилка от „Унипаваж” на ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА-8 см. | м2 |  |
| 9 |  | Доставка и монтаж на настилка от цветни бетонни павета d=8 см. -за пътна настилка | м2 |  |
| II. НАСТИЛКА ОТ ПЪТНИ ИВИЦИ |  |  |  |  |
| 10 |  | Демонтаж на настилка от пътни ивици и транспорт до склад на Изпълнителя | м2 |  |
| 11 |  | Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Изпълнителя | м |  |
| 12 |  | Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Възложителя | м |  |
| 13 |  | Изграждане на настилка от пътни ивици (с пътни ивици на Възложителя) – 10 см пясъчна подложка | м2 |  |
| 14 |  | Изграждане на настилка от пътни ивици (с пътни ивици доставка на Изпълнителя) – 10 см пясъчна подложка | м2 |  |
| III. РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА МАШИННО |  |  |  |  |
| 15 |  | Ремонт на асфалтови настилки 4 см - плътна асфалтова смес | м2 |  |
| 16 |  | Ремонт на асфалтови настилки 6 см – плътна асфалтова смес | м2 |  |
| 17 |  | Ремонт на асфалтови настилки до 8 см - плътна асфалтова смес | м2 |  |
| 18 |  | Направа на асфалтова настилка с неплътна асфалтова смес (биндер) | тон |  |
| 19 |  | Направа на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип „В” | тон |  |
| IV. ПЪТНА ОСНОВА |  |  |  |  |
| 20 |  | Направа на основа от НТК 0/40 см. | м3 |  |
| 21 |  | Направа на основа от баластра | м3 |  |
| V. ТРОТОАРНА НАСТИЛКА |  |  |  |  |
| 22 |  | Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка (с транспорт до 10 км.) | м2 |  |
| 23 |  | Сортиране,натоварване и транспорт на плочи втора употреба от депо на възложителя до 5 км | м2 |  |
| 24 |  | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/40/40 на варо-циментов разтвор | м2 |  |
| 25 |  | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 на варо-циментов разтвор | м2 |  |
| 26 |  | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 цветни на пясъчна подложка 8 см | м2 |  |
| 27 |  | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 цветни на варо-циментов разтвор | м2 |  |
| 28 |  | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/25/25 на пясъчна подложка 8 см | м2 |  |
| 29 |  | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/25/25 на на варо-циментов разтвор | м2 |  |
| 30 |  | Монтаж на тротоарна настилка с плочи на Възложителя на пясъчна подложка 8 см с циментова фуга | м2 |  |
| 31 |  | Монтаж на тротоарна настилка с плочи от цепен камък /на Възложителя/ на на варо-циментов разтвор | м2 |  |
| 32 |  | Монтаж на тротоарна настилка с плочи на Възложителя на на варо-циментов разтвор | м2 |  |
| 33 |  | Доставка и монтаж на бетонни плочи 30/30/5 на циментова фуга | м2 |  |
| 34 |  | Доставка и монтаж на настилка от вибропресовани бетонни блокчета 30/20/6 | м2 |  |
| 35 |  | Доставка и монтаж на настилка от вибропресовани бетонни блокчета 20/10/6 | м2 |  |
| VI. БОРДЮРИ |  |  |  |  |
| 36 |  | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/25/15 с всички разходи | м |  |
| 37 |  | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/35/15 с всички разходи | м |  |
| 38 |  | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 70/35/15 с всички разходи | м |  |
| 39 |  | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 35/25/15 с всички разходи | м |  |
| 40 |  | Доставка и монтаж на нови алейни бордюри вибропресовани 50/16/8 | м |  |
| 41 |  | Нивелиране на съществуващи каменни бордюри (демонтаж и монтаж) | м |  |
| 42 |  | Нивелиране на съществуващи бордюри вибропресовани (демонтаж и монтаж) | м |  |
| 43 |  | Демонтаж на каменни бордюри с транспорт до склад на Възложителя до 10 км. | м |  |
| 44 |  | Демонтаж на съществуващи бордюри с транспорт до склад на Възложителя до 10 км. | м |  |
| 45 |  | Сортиране,натоварване и транспорт на каменни бордюри от депо на възложителя до 5 км | м |  |
| 46 |  | Монтаж на каменни бордюри доставка от Възложителя | м |  |
| VII. РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ И КАМЕННИ СТЪПАЛА |  |  |  |  |
| 47 |  | Възстановяване на подпорни стени от суха каменна зидария с всичко необходимо | м3 |  |
| 48 |  | Възстановяване на подпорни стени от каменна зидария с варо цементив и всичко необходимо | м3 |  |
| 49 |  | Направа на каменна зидария /труд/ | м3 |  |
| 50 |  | Доставка и полагане на бетон В15 за шапка на подпорни стени и парапети | м3 |  |
| 51 |  | Доставка и полагане на бетон В12,5 не армиран за детски площадки | м3 |  |
| 52 |  | Направа на кофраж | м2 |  |
| 53 |  | Каменни стъпала за пренареждане (демонтаж и монтаж) | м2 |  |
| 54 |  | Направа на конструктивна армировка Ф8 ÷ Ф12 | кг |  |
| VIII. ДЕЙНОСТИ ПО ДЕМОНТАЖИ И СЪБАРЯНЕ |  |  |  |  |
| 55 |  | Разбиване на бетон до 10 см | м2 |  |
| 56 |  | Разваляне на съществуващи бетонови стълби, бетонови елементи и др. | м3 |  |
| 57 |  | Събаряне с багер паянтови постройки, вкл. натоварване на | м3 |  |
| 58 |  | Събаряне монолитни постройки, вкл. натоварване и извозване на отпадъците ( бивше заведение с тоалетна ) | м3 |  |
| 59 |  | Демонтаж пейки | бр. |  |
| 60 |  | Демонтаж дървени седалки от зидани пейки | м2 |  |
| 61 |  | Демонтаж на съществуващи стари метални детски съоръжения | бр. |  |
| IX. ДОСТЪПНА СРЕДА |  |  |  |  |
| 62 |  | Стълбищен парапет -тип лек - до 7,5 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с една ръкохватка (модел автентичен за парка) | м |  |
| 63 |  | Стълбищен парапет -тип тежък - до 15 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с една ръкохватка (модел автентичен за парка) | м |  |
| 64 |  | Стълбищен парапет -тип лек - до 7,5 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с две ръкохватки (модел автентичен за парка) | м |  |
| 65 |  | Стълбищен парапет -тип тежък - до 15 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с две ръкохватки (модел автентичен за парка) | м |  |
| 66 |  | Доставка и монтаж на метални колонки от квадратни тръби 80/80/4 с дължина 4 м | бр. |  |
| 67 |  | Олекотен парапет тип решетка - доставка и монтаж | кг. |  |
| 68 |  | Демонтаж на винкелови и тръбни конструкции | м |  |
| 69 |  | Доставка и монтаж на оградна мрежа - поцинкована 40х40, ø 2,4-3мм, Н=1,5 м. | м2 |  |
| 70 |  | Доставка и монтаж на оградна мрежа - поцинкована 40х40, ø 2,4-3мм, Н=2 м. | м2 |  |
| 71 |  | Доставка и монтаж на оградни пана от обло желязо № 18 с мрежа от поц. тел с каре 40/40/3 мм и размер на паното 2,00/1,50 м | бр. |  |
| 72 |  | Доставка и монтаж на метална врата 1,50/2,00 м | бр. |  |
| X. ДЕЙНОСТИ С РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ |  |  |  |  |
| 73 |  | Доставка и направа на основа от НТК с рециклиран материал | м3 |  |
| 74 |  | Доставка и направа на обратен насип с рециклиран материал | м3 |  |
| 75 |  | Разбиване на место на скална маса за осигуряване на каменни елементи за влагане в зидария | м3 |  |
| XI. ДРУГИ |  |  |  |  |
| 76 |  | Ръчен изкоп земни почви | м3 |  |
| 77 |  | Машинен изкоп земни почви | м3 |  |
| 78 |  | Ръчен изкоп скални почви | м3 |  |
| 79 |  | Машинен изкоп скални почви | м3 |  |
| 80 |  | Превоз на строителни отпадъци и земни почви до сметище за строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. натоварване | м3 |  |
| 81 |  | Профилиране и валиране на основа | м2 |  |
| 82 |  | Направа на пясъчна подложка | м3 |  |
| 83 |  | Премахване на стара пътна основа от 40 см. до 60 см и превоз на депо до 18 км | м3 |  |
| 84 |  | Направа на бетонов кожух около тръби (бетон Б15) | м3 |  |
| 85 |  | Транспорт – строителни материали до 10 км | т/км |  |
| 86 |  | Монтаж на пейки | бр. |  |
| 87 |  | Такса за депониране и превоз на строителни отпадъци и земни почви до лицензирано сметище за строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. натоварване | м3 |  |
| 88 |  | Ръчно натоварване, превоз на 50 м. и разтоварване на бетонни отпадъци и строителни материали с количка | м3 |  |
| 89 |  | Натоварване на строителни отпадъци на камион ръчно | м3 |  |
| XII. АНТИ ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ |  |  |  |  |
| 90 |  | Доставка и монтаж на антипаркинг колчета | бр. |  |
| 91 |  | Монтаж на антипаркинг колчета с доставка от Възложителя (склад до 10 км.) | бр. |  |
| 92 |  | Монтаж на "преградни тротоарни пана" (200/100 см) | бр. |  |
| 93 |  | Доставка и монтаж на "преградни тротоарни пана" (200/100 см) | бр. |  |
|  |  | ОБЩО ЦЕНА 1 (Ц1) ЗА РЕМОНТ НА НАСТИЛКИ И ДОСТЪПНА СРЕДА |  |  |
| 2. ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СКАЛНИ ОТКОСИ И АКВАДУКТИ |  |  |  |  |
| 94 |  | Безвзривно разбиване на скала | м3 |  |
| 95 |  | Механизирано разбиване с хидравлични цепачки | м3 |  |
| 96 |  | Инжектиране със смоли и циментови разтвори | м3 |  |
| 97 |  | Обрушване на скална маса | м3 |  |
| 98 |  | Обрушване на плочи аквадукт-демонтаж | м2 |  |
| 99 |  | Доставка и облицоване на аквадукт с плочи от естествен камък близък до автентичния | м2 |  |
| 100 |  | Монтаж на уловителни прегради върху скални масиви | м2 |  |
| 101 |  | Анкериране на трудно достъпни места със самопробивни анкери тип IBO | бр. |  |
| 102 |  | Анкериране на трудно достъпни места със sкални анкери тип GEWI | бр. |  |
| 103 |  | Анкериране на трудно достъпни места с пасивни въжени анкери | бр. |  |
| 104 |  | Поставяне и анкериране на двойноусукани мрежи на скат | бр. |  |
| 105 |  | Обезопасяване на скални откоси със замрежване тип "Завеса" | бр. |  |
| 106 |  | Обезопасяване на скални откоси със замрежване тип "Мрежа с анкери" | бр. |  |
| 107 |  | Стоманобетонни пилотни конструкции в основата на ската | м3 |  |
| 108 |  | Подпорни стоманобетонни стени | м3 |  |
| 109 |  | Стоманобетонни пилотни конструкции на върха на ската | м2 |  |
| 110 |  | Обследване състоянието на скалните масиви | м2 |  |
| 111 |  | Изготвяне на схема и детайли за конструктивна технология за обрушване на скалните масиви | м2 |  |
| 112 |  | Изготвяне на схема и детайли за конструктивна технология за укрепване на скалните масиви | м2 |  |
|  |  | ОБЩО ЦЕНА 2 (Ц2) ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СКАЛНИ ОТКОСИ И АКВАДУКТИ |  |  |
| 3. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ |  |  |  |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 113 |  | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби ø400 SN 8 | м |  |
| 114 |  | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби ø315 SN 8 | м |  |
| 115 |  | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби ø200 SN 8 | м |  |
| 116 |  | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби ø160 SN 8 | м |  |
| 117 |  | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби ø110 SN 8 | м |  |
| 118 |  | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби ø50 SN 8 | м |  |
| 119 |  | Доставка и полагане в готов изкоп тръба PЕ-HDø110 PN10 | м |  |
| 120 |  | Изпитване канализация | м |  |
| 121 |  | Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ единична) | бр. |  |
| 122 |  | Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ двойна) | бр. |  |
| 123 |  | Направа на ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с диаметър DN400, дълбочина до 2 м. | бр. |  |
| 124 |  | Направа на ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с диаметър DN400, дълбочина до 3 м. | бр. |  |
| 125 |  | Направа на полимерна шахта DN1000 комплект | бр. |  |
| 126 |  | Направа на полимерна шахта DN630 комплект | бр. |  |
| 127 |  | Доставка и монтаж ПФø110 | бр. |  |
| 128 |  | Доставка и монтаж Св.Фл.ø100 | бр. |  |
| 129 |  | Доставка и монтаж Упл.ø100 | бр. |  |
| 130 |  | Доставка и монтаж СКø100 с охр.гарн. | бр. |  |
| 131 |  | Доставка и монтаж разклонител 45° с намалител ø160/110 | бр. |  |
| 132 |  | Доставка и монтаж разклонител 45° с намалител ø200/160 | бр. |  |
| 133 |  | Доставка и монтаж дъга 45° ø110 | бр. |  |
| 134 |  | Доставка и монтаж дъга 45° ø160 | бр. |  |
| 135 |  | СМР по направа на заустване на к-ция в.PЕ ø160 SN8 в същ. к-ция Бø300 | бр. |  |
| 136 |  | СМР по направа на заустване на к-ция в.PЕ ø200 SN8 в същ. к-ция Бø300 | бр. |  |
| 137 |  | СМР по направа на заустване на к-ция в съществуваща РШ | бр. |  |
| 138 |  | СМР по реконструкция на съществуваща РШ | бр. |  |
| 139 |  | Доставка и монтаж улейно тяло от усилен полипропилен със заводски отвор за заустване със размери дължина 1000 мм; ширина 147 мм; височина 181 мм | бр. |  |
| 140 |  | Доставка и монтаж шахта с кошница от усилен полипропилен | бр. |  |
| 141 |  | Доставка и монтаж улейно тяло от усилен полипропилен със заводски отвор за заустване със размери дължина 1000 мм; ширина 147 мм; височина 181 мм | бр |  |
| 142 |  | Доставка и монтаж шахта с кошница от усилен полипропилен | бр |  |
| 143 |  | Доставка и монтаж шлицова асиметрична поцинкована решетка за улей с височина на шлица 100 мм, клас на натоварване А15, със размери дължина 1000 мм; ширина 160 мм; височина 128 мм | бр |  |
| 144 |  | Доставка и монтаж шлицова асиметрична поцинкована решетка за улей с височина на шлица 100 мм, клас на натоварване А15, със размери дължина 500 мм; ширина 137 мм; височина 121 мм | бр |  |
| 145 |  | Доставка и монтаж ревизионна приставка, асиметрична, светъл отвор 100 мм, със размери дължина 500 мм; ширина 160 мм; височина 128 мм | бр |  |
| 146 |  | Доставка и монтаж улейно тяло от усилен полипропилен със заводски отвор за заустване със размери дължина 1000 мм; ширина 160 мм; височина 135 мм | бр |  |
| 147 |  | Доставка и монтаж челна плочка от полипропилен | бр. |  |
| 148 |  | Доставка и монтаж сифон срещу миризми | бр. |  |
| 149 |  | СМР по направа на връзка събирателна шахта на улей с площадкова канализация | бр. |  |
| 150 |  | Монтаж тройник | бр. |  |
| 151 |  | Укрепване гърнета на спирателни кранове с бетоново блокче | бр. |  |
| 152 |  | Доставка и монтаж на гърнета на спирателни кранове | бр. |  |
| 153 |  | Укрепване и разкрепване на изкопи - плътно, поетапно, дълбочина на изкопа от 0 до 3.50 м (по детайл). | м2 |  |
| 154 |  | Укрепване и разкрепване на изкопи - плътно, поетапно, дълбочина на изкопа от 3.50 до 6 м (по детайл). | м2 |  |
| 155 |  | Хидравлично изпитване. | мл |  |
| 156 |  | Доставка и насип около тръбите и за покриване на тръбите с пясък. | м3 |  |
| 157 |  | Доставка и полагане на сигналана лента за ограждане на изкопи | мл |  |
| 158 |  | Доставка и монтаж на готови полипропиленови шахти до ø400 окомплектована със самозаключващ се капак | бр. |  |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ |  |  |  |  |
| 159 |  | Изкоп с багер с широчина дo 1.20м на отвал | м3 |  |
| 160 |  | Засипване на тесни изкопи със земна почва, вкл. трамбоване, фракция до 50mm | м3 |  |
| 161 |  | Доставка и полагане на тръби ø20 - hdpe, rc - pn10 на челна заварка, вкл. Заварката. | м |  |
| 162 |  | Доставка и полагане на тръби ø25 - hdpe, rc - pn10 на челна заварка, вкл. Заварката. | м |  |
| 163 |  | Доставка и полагане на тръби ø63 - hdpe, rc - pn10 на челна заварка, вкл. Заварката. | м |  |
| 164 |  | Дезинфекция на водопровод | м |  |
| 165 |  | Хидравлично изпитване | м |  |
| 166 |  | Доставка и монтаж на сигнална лента | м |  |
| 167 |  | Доставка и монтаж на детекторна лента | м |  |
| 168 |  | Доставка и монтаж на фасонни части |  |  |
| 169 |  | Накрайник фланцов заварен ø 63/50 | бр. |  |
| 170 |  | Освободен фланец ø63/50 | бр. |  |
| 171 |  | Безшахтов въздушник 63/50 | бр. |  |
| 172 |  | Опорен блок | бр. |  |
| 173 |  | Тройник заварен ø 80/90 | бр. |  |
| 174 |  | Водовземна скоба ø 80/90 | бр. |  |
| 175 |  | Водовземна скоба ø80/32 | бр. |  |
| 176 |  | предфланшова връзка за различни диаметри | бр. |  |
| 177 |  | Дъга ø63/11°/15 | бр. |  |
| 178 |  | Дъга ø63/22°30'' | бр. |  |
| 179 |  | Дъга ø63/30° | бр. |  |
| 180 |  | Дъга ø63/45° | бр. |  |
| 181 |  | Дъга ø63/60° | бр. |  |
| 182 |  | Дъга ø63/90° | бр. |  |
| 183 |  | Тройник заварен ø63/32 | бр. |  |
| 184 |  | Тройник заварен ø63/63 | бр. |  |
| 185 |  | Пожарен хидрант 70/80 | бр. |  |
| 186 |  | табела за Спирателен кран | бр. |  |
| 187 |  | табела за Пожарен хидрант | бр. |  |
| 188 |  | Опорен блок 25/30/40 | бр. |  |
|  |  | Площадкови ВиК |  |  |
| 189 |  | Площадков водопровод |  |  |
| 190 |  | Доставка и полагане на тръби ø90 - hdpe, rc - pn10 на челна заварка, вкл. Заварката. | м |  |
| 191 |  | Доставка и монтаж Тø160/90/160 | бр. |  |
| 192 |  | Доставка и монтаж ПФø90 | бр. |  |
| 193 | Доставка и монтаж ПФø160 | бр. |  |
| 194 | Доставка и монтаж Св.Фл.ø90 | бр. |  |
| 195 | Доставка и монтаж Св.Фл.ø150 | бр. |  |
| 196 | Доставка и монтаж Упл.ø90 | бр. |  |
| 197 | Доставка и монтаж Упл.ø150 | бр. |  |
| 198 | Доставка и монтаж СКø80 с охр.гарн. | бр. |  |
| 199 | Доставка и монтаж СКø150 с охр.гарн. | бр. |  |
| 200 | Доставка и монтаж надземен ПХø80 /тяло и пета/ | бр. |  |
| 201 | Доставка и монтаж ЕО ø160/ 1" | бр. |  |
| 202 | Доставка и монтаж тротоарен спирателен кран 1" | бр. |  |
| 203 | Доставка и монтаж ПВР ø32/ 1" | бр. |  |
| 204 | Доставка и монтаж коляно ø32-30 0 | бр. |  |
| 205 | Доставка и монтаж коляно ø32-60 0 | бр. |  |
| 206 | Доставка и монтаж коляно ø32-90 0 | бр. |  |
| 207 | Опорен блок | бр. |  |
| 208 | Изпитване водопроводи до ø160 под налягане | м |  |
| 209 | Дезинфекция на водопровод до ø160 | м |  |
| 210 | Водопровод - филтърно |  |  |
| 211 | Сграден водопровод от РР тръби ø32 - студена вода | м |  |
| 212 | Топлоизолация тръби ø32 | м |  |
| 213 | Изпитване сграден водопровод | м |  |
| 214 | Доставка и монтаж ПВР ø32/ 1" | бр. |  |
| 215 | Доставка и монтаж спирателен кран ø1" | бр. |  |
| 216 | Доставка и монтаж водомер ø1" | бр. |  |
| 217 | Доставка и монтаж възвратна клапа ø1" | бр. |  |
| 218 | Доставка и монтаж спирателен кран ø1" с изпразнител | бр. |  |
| 219 | Доставка и монтаж филтър ø1" | бр. |  |
| 220 | Доставка и монтаж спирателен кран РР ø32 | бр. |  |
|  | ОБЩО ЦЕНА 3 (Ц3) ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ |  |  |
| 4. ТЕХНОЛОГИЯ ФОНТАН И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЛИВНИК |  |  |  |
| ТЕХНОЛОГИЯ ФОНТАН |  |  |  |
|  | Водно огледало- Филтрираща система: |  |  |
| 221 | Доставка и монтаж на Филтър 32 м3/ч,скорост на протичане 50 м3/ч/м2. Диаметър 900 мм. С филтрационне пълнеж и шестпътен вентил .Максимално работно налягане 2.5 kg/cm2. | бр. |  |
| 222 | Доставка и монтаж на професионална самозасмукваща помпа 33.2м3/ч трифазна; 1.43 kW Самозасмукваща; корпус от термопластична пластмаса, армирана със стъкловлакна; за басейни. Дебит : 33.2 м3/ч при 10 м воден стълб; Клас на защита IP 55. | бр. |  |
| 223 | Хлоринатор 10л , за дозиране на таблети с хлорно съдържание | бр. |  |
| 224 | Доставка и монтаж СК Ф63 | бр. |  |
| 225 | Доставка и монтаж обратен клапан Ф63 | бр. |  |
| 226 | Доставка и монтаж водовземна скоба Ф110/63 | бр. |  |
| 227 | Доставка и монтаж на PVC лепило 1л | бр. |  |
| 228 | Доставка и монтаж тройник PVC Ф63 | бр. |  |
| 229 | Доставка и монтаж коляно PVC Ф63 | бр. |  |
| 230 | Доставка и монтаж коляно PVC Ф110 | бр. |  |
| 231 | Доставка и монтаж на преход PVC Ф110/63 | бр. |  |
| 232 | Доставка и монтаж муфа PVC Ф63 | бр. |  |
| 233 | Доставка и монтаж на тръба PPR Ф32 | м. |  |
| 234 | доставка и монтаж на СК PPR Ф32 | бр. |  |
| 235 | Укрепване на PVC тръби ф63, подвески, скоби, химически дюбели | м. |  |
| 236 | Укрепване на PVC тръби ф110, подвески, скоби, химически дюбели | м. |  |
|  | Автоматично допълване |  |  |
| 237 | Ниворегулатор. Използва се за автоматично контролиране на нивото в КР. Без датчик. Командва магнетвентил | бр. |  |
| 238 | Магнетвентил. Служи за автоматично допълване на КР и прекъсване подаването на вода | бр. |  |
| 239 | Тръбна разводка на автоматика за допълване на компенсаторен резорвоар | бр. |  |
| 240 | Окабеляване на автоматиката | бр. |  |
| 241 | Доставка и монтаж ПП резервоар - компесаторен - V=20 м3, комплексна доставка | бр. |  |
|  | Закладни части |  |  |
| 241 | Доставка и монтаж на вакуумна дюза за бетон за басейни, облицовани със стъклокерамика, керамика или боя, от бял АВS | бр. |  |
| 242 | Доставка и монтаж на дънна дюза за бетонни басейни, облицовани със стъклокерамика, от бял АВS | бр. |  |
| 243 | Доставка и монтаж на дънен сифон за басейни, облицовани със стъклокерамика, от бял ABS със странично оттичане Дебит 10 м3/ч | бр. |  |
| 244 | Доставка и монтаж на потопяема помпа с електронен ниворегулатор | бр. |  |
| 245 | Първоначално почистване и пуск и проби на филтрационна система | бр. |  |
| 246 | Допълнителни материали | бр. |  |
|  | Водни ефекти |  |  |
| 247 | Доставка и монтаж на професионална помпа с предфилтър, , трифазна 1.80 kw , дебит 36 куб.м/ч. - 10 м. | бр. |  |
| 248 | Доставка и монтаж на решетка за смукател неръждаем | бр. |  |
| 249 | Доставка и монтаж на защитна преграда на смукател | бр. |  |
| 250 | Дюза за фонтан тип 1 1/2" - 7.5 куб.м/час, височина - 2 м | бр. |  |
| 251 | Доставка и монтаж на професионална помпа с предфилтър, , трифазна 3.20 kw , дебит 48 куб.м/ч. - 10 м. | бр. |  |
| 252 | Дюза за фонтан тип 11/2" 12.24 куб.м/час, висона - 2.0м | бр. |  |
| 253 | Доставка и монтаж на професионална помпа с предфилтър, , трифазна 1.5 kw , дебит 18 куб.м/ч. - 10 м. | бр. |  |
| 254 | Доставка и монтаж Магнетвентил 2" | бр. |  |
| 255 | Доставка и монтаж Електронно управление за фонтан | бр. |  |
|  | Аксесоариза почистване |  |  |
| 256 | Алуминиева телескопична дръжка 5 м | бр. |  |
| 257 | Триъгълна глава за подочистачка, захващане с клипс | бр. |  |
| 258 | Шланг за подочистачка | м. |  |
| 259 | Фитинг за захващане на шланг | бр. |  |
| 260 | Кепче дълбоко, захващане с клипс | бр. |  |
| 261 | Четка с извити ъгли, захващане с клипс | бр. |  |
| 262 | Тестер за pH и Cl, комплект с реактиви | бр. |  |
| 263 | Доставка и полагане на клинкерна плочка 12,5/25см , с флексабилно лепило (облицовка водно огледало и страници на сцена) | м² |  |
| 264 | Доставка и монтаж водоспираща лента за връзка дъно- стена | м |  |
| 265 | Почистване и обезмасляване корито | м² |  |
| 266 | Обработка на фуги и пукнатини – почистване, удълбаване, обработка с полиуретан | бр. |  |
| 267 | Шпакловка с мрежа стени и дъно басейн | м² |  |
| 268 | Мазилка стени | м² |  |
| 269 | Замазка дъно | м² |  |
| 270 | Неопренов профил | м |  |
| 271 | Полагане на двукомпонентен, UV устойчив еластичен разтвор на циментова основа за защита и хидроизолация на бетонни повърхности, бани, тераси и плувни басейни под керамични облицовки, плочки. Разходна норма: 1.7 кг/м2 за мм дебелина - полага се в два слоя и се армира с мрежа | м² |  |
| 272 | Лепило еластифицирано. За залепване на стъклокерамика върху стени и подове, където се изисква повишена адхезия и защита от влага | м² |  |
| 273 | Фугин еластифициран на циментова основа за запълване на фуги | м² |  |
| 274 | Шпакловане на стени и полагане на фасадна мозаечна мазилка мазилка | м² |  |
| 275 | Доставка и монтаж на Врата към филтърно 120/200см | бр. |  |
|  | ДРУГИ |  |  |
| 276 | Полимерен резервоар 20 м3 | бр. |  |
| 277 | Доставка и монтаж на вакум дюза | бр. |  |
| 278 | Доставка и монтаж тласкател ø40 | бр. |  |
| 279 | Доставка и монтаж на смукател ø50 | бр. |  |
| 280 | Доставка и монтаж на сифон за вграждане, размери (Ф х H) 70 х 110 мм, DN 70/2", | бр. |  |
| 281 | Доставка и монтаж на преливник, размери (Ф х H) 115 х 1054 мм, DN 70 | бр. |  |
| 282 | Доставка и монтаж на вливна дюза за филтрация, размери (Ф х H) 101 х 31 мм, присъединителен размер 1 1/2" | бр. |  |
| 283 | Доставка и монтаж на скимер стенен за филтрация, размери (L x W x H) 350 х 150 х 336 мм, | бр. |  |
| 284 | Доставка и полагане на пясък кварцов | м3 |  |
| 285 | Арматура за вграждане в стена или под, размери (L x W x H) 100 х 100 х 175 мм, резба 1 1/2" | бр. |  |
| 286 | Доставка и монтаж на електронен ниво регулатор, защитен клас IP54 | бр. |  |
| 287 | Доставка и монтаж на клапан електромагнитен 1", нормално затворен, | бр. |  |
| 288 | Доставка и монтаж на датчик за ниво, защитен клас IP68, 3 електрода: 1 маса, 1 долно ниво, 1 горно ниво, денивелация 20 мм | бр. |  |
| 289 | Доставка и монтаж на датчик за вятър | бр. |  |
| 290 | Изготвяне на схема за Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на фонтан | бр. |  |
| 291 | Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на фонтан | бр. |  |
| 292 | Доставка и монтаж на тръби PVC /ПЕВП ø110 | м |  |
| 293 | Доставка и монтаж на тръби PVC /ПЕВП ø50 | м |  |
| 294 | Доставка и монтаж на тръби PVC ø160 | м |  |
| 295 | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ø32 | м |  |
| 296 | Доставка и монтаж на тръби PVC /ПЕВП ø40 | м |  |
| 297 | Доставка и монтаж на тръби PVC /ПЕВП ø63 | м |  |
| 298 | Доставка и потопяема помпа Q=19m3/h; H=4m N=0,6kW | бр. |  |
| 299 | Доставка и монтаж СК ПЕ ø50 | бр. |  |
| 300 | Изготвяне на схема по задание за Ел. захранване и инсталация | бр. |  |
| 301 | Доставка и изграждане на Ел. захранване и инсталация съгласно изготвена схема | м |  |
| ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕЛИВНИК |  |  |  |
| 302 | Доставка и монтаж на Помпа, размери (L x W x H) 337 х 161 х 158 мм, захранване 220-240V, за сух или подводен монтаж, мощност 195W, дължина на кабела 10 м, тегло 5.40 кг, максимален дебит 150 l/min (9000 l/h), максимална височина на водата 6.0 метра, присъединителен размер смукател 1 1/2", присъединителен размер нагнетател 1 1/2", филтърна повърхност 223 см2. | бр. |  |
| 303 | Доставка и монтаж на Осветителна LED лента за преливник, размери (L x W x H) 300 х 15 х 15 мм, комплект с трансформатор 12V/DC, мощност 5W, защитен клас лентата IP68, защитен клас трансформатора IP44, дължина на кабел 10.0 м, тегло 1.12 кг, осветяемост 90 lm, температура на цвета 3500К, цвят на светлината - неутрално бяло. | бр. |  |
| 304 | Доставка и монтаж на Осветителна LED лента за преливник, размери (L x W x H) 600 х 15 х 15 мм, комплект с трансформатор 12V/DC, мощност 10W, защитен клас лентата IP68, защитен клас трансформатора IP44, дължина на кабел 10.0 м, тегло 1.28 кг, осветяемост 180 lm, температура на цвета 3500К, цвят на светлината - неутрално бяло. | бр. |  |
| 305 | Доставка и монтаж на Осветително тяло LED, размери: Ф160 мм х H=135 мм, захранване 12V АС, мощност 10W, 1800cd/370lm, ъгъл на осветеност 20 градуса, защитен клас IP68, фабрично инсталиран кабел с дължина 1 м, комплект с кабелна кутия на 12V, материал: Stainless Steel 1.4301 (AISI 304), тегло 2.5 кг | бр. |  |
| 306 | Доставка и монтаж на Трансформатор подводен 150 12V АС, размери (L x W x H) 154 x 130 x 89 мм, входящо напрежение 230V/АС, изходящо напрежение 12V АC, мощност 150W, слотове: 4 х 12V АC (4 х 35W, 3 x 50W или 2 x 75W), дължина на кабел: 10 м., максимална дълбочина на потапяне 4 метра, защитен клас IP68, тегло: 4.46 кг. | бр. |  |
| 307 | Доставка и монтаж на Кабел захранващ 12V АС, дължина 5.0 метра, сечение на кабела 1.5 мм2, защитен клас IP68, тегло 0.6 кг, | бр. |  |
| 308 | Доставка и монтаж на Преливник, размери (Ф х H) 115 х 1054 мм, DN 70, тегло 3.2 кг., материал: Tombac/ Stainless steel | бр. |  |
| 309 | Доставка и монтаж на Помпа, размери (L x W x H) 315 х 140 х 130 мм, захранване 220-240V, за сух или подводен монтаж, мощност 65W, дължина на кабела 10 м, тегло 3.40 кг, максимален дебит 67 l/min (4000 l/h), максимална височина на водата 3.40 метра, присъединителен размер смукател 1", присъединителен размер нагнетател 1", филтърна повърхност 200 см2. | бр. |  |
| 310 | Доставка и монтаж на Филтър комбиниран (UVC стерилиззатор, механичен и биологичен), размери Ф380 мм х H=310 мм, мощност на UVC лампа 9W, тегло 5.58 кг, максимален дебит 4000 l/h, работно налягане 0.20 bar, дължина на кабела 5.0 метра, присъединителен размер от 3/4" до 1 1/2" | бр. |  |
| 311 | Доставка и монтаж на Електронен ниво регулатор, размери (L x W x H) 180 х 180 х 124 мм, защитен клас IP54, входящо работно напрежение 100-240V/ 50-60Hz, 5.0А, изходящо напрежение към електромагнитен клапан 24V/DC, 0.5А, 1 бутон за включване, 1 светлинен индикатор, 3 слота за свързване на датчик за ниво, тегло 2.1 кг | бр. |  |
| 312 | Доставка и монтаж на Клапан електромагнитен 1", 24V/DC, нормално затворен, размери (L x W x H) 96 х 70 х 108 мм, посока 2/2, защитен клас IP65, работно налягане: 0.4 - 10.00 bar, материал: месинг, тегло 1.3 кг. | бр. |  |
| 313 | Доставка и монтаж на Датчик за ниво, размери (L x W x H) 115 х 80 х 46 мм, защитен клас IP68, 3 електрода: 1 маса, 1 долно ниво, 1 горно ниво, денивелация 20 мм, дължина на кабел: 10 метра, тегло: 2.2 кг | бр. |  |
| 314 | Изготвяне на схема по задание за Ел. захранване и инсталация | бр. |  |
| 315 | Доставка и изграждане на Ел. захранване и инсталация съгласно изготвена схема | м |  |
| 316 | Изготвяне на схема за Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на приливник | бр. |  |
| 317 | Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на приливник | бр. |  |
| 318 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДИОДНИ ЛУНИ / 5W/12V; IP68 / | бр. |  |
| 319 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДИОДНИ ЛУНИ / 2.5W/12V; IP68 / | бр. |  |
| 320 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДИОДНИ ЛУНИ / 0.07W/3.5V; IP68 / | бр. |  |
| 321 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРАНСФОРМАТОР / ТОРОИДАЛЕН. ОКОМПЛЕКТОВАН С КУТИЯ С КЛЕМИ; 220/12V; 250VA; IP 68; КПД 98% | бр. |  |
| 322 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРАНСФОРМАТОР / ТОРОИДАЛЕН. ОКОМПЛЕКТОВАН С КУТИЯ С КЛЕМИ; 220/12V; 630VA; IP 68; КПД 98% | бр. |  |
| 323 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРАНСФОРМАТОР / ОКОМПЛЕКТОВАН С КУТИЯ С КЛЕМИ; 220/3.5V; 50VA; IP 68; КПД 98% | бр. |  |
| 324 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО МОДУЛНО ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ IP68 | бр. |  |
| 325 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х1.5 | м |  |
| 326 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х2.5 | м |  |
| 327 | ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ СВТ 4х2.5 ММ | м |  |
| 328 | ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F 2Х0.75КВ.ММ | м |  |
| 329 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВ-А2 (1Х10)КВ.ММ | м |  |
| 330 | ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F 2Х0.75КВ.ММ | м |  |
| 331 | ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F 2Х1.5КВ.ММ | м |  |
| 332 | ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F 2Х2.5КВ.ММ | м |  |
| 333 | ДОСТАВКА НА МОНТАЖНА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ | бр. |  |
|  | ОБЩО ЦЕНА 4 (Ц4) ЗА ТЕХНОЛОГИЯ ФОНТАН И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЛИВНИК |  |  |
| 5. ТРЪБНА КАНАЛНА МРЕЖА, ЕЛ. ЗАХРАНВАННЕ И ОСВЕТИТЕЛНА МРЕЖА |  |  |  |
| 334 | Демонтаж на осв.тяло от конзола | бр. |  |
| 335 | Изваждане на кабел от стълб | м |  |
| 336 | Изваждане на кабел от изкоп | м |  |
| 337 | Изваждане на кабел от тръба | м |  |
| 338 | Демонтаж на конзола от стълб | бр. |  |
| 339 | Демонтаж на стълб 5м | бр. |  |
| 340 | Направа на изкоп / 0,6 х 0,8 м. / (ръчен) в земни почви | м |  |
| 341 | Направа на изкоп / 0,6 х 0,8 м. / (ръчен) в скални почви | м |  |
| 342 | Доставка и полагане на сигнална лента върху канална мрежа и направа на пясъчна възглавница | м |  |
| 343 | Доставка и изтегляне на метално гофре с PVC обшивка ø32мм | м |  |
| 344 | Доставка и изтегляне на HDPE ø32мм | м |  |
| 345 | Доставка и полагане на HDPE ø32мм, в изкоп/ | м |  |
| 346 | Доставка и укрепване по стена на HDPE PN6 ø110 мм, | м |  |
| 347 | Доставка и полагане на гофрирана тръба 1х тръбa KOPOFLEX ø50мм, в изкоп/ | м |  |
| 348 | Доставка и полагане на гофрирана тръба 1х тръбa KOPOFLEX ø110 мм, в изкоп/ | м |  |
| 349 | Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 3хKOPOFLEX ø110 мм + 1хKOPOFLEX Ø50мм, в изкоп/ | м |  |
| 350 | Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 4хKOPOFLEX ø110мм, / в изкоп | м |  |
| 351 | Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 4хKOPOFLEX ø110мм, / в бетонов кожух | м |  |
| 352 | Доставка и монтаж на PVC тръба 1хKOPOFLEX ø110мм, / в бетонов кожух | м |  |
| 353 | Доставка и монтаж на усилена полипропиленова кабелна шахта с външен размер LxW= 55x55 см. , h=60 см. | бр. |  |
| 354 | Доставка и монтаж на чугунен капак за шахта с външен размер LxW= 55x55 см. , h=60 см. | бр. |  |
| 355 | Доставка и монтаж на пластмасов капак за шахта с външен размер LxW= 55x55 см. , h=60 см. | бр. |  |
| 356 | Доставка и монтаж на бетонов капак за шахта с външен размер LxW= 55x55 см. , h=60 см. | бр. |  |
| 357 | Доставка и монтаж на усилена полипропиленова кабелна шахта с външен размер LxW= 90x80 см. , h=80 см. | бр. |  |
| 358 | Доставка и монтаж на чугунен капак за шахта с външен размер LxW= 90x80 см. , h=80 см. | бр. |  |
| 359 | Доставка и монтаж на пластмасов капак за шахта с външен размер LxW= 90x80 см. , h=80 см. | бр. |  |
| 360 | Доставка и монтаж на бетонов капак за шахта с външен размер LxW= 90x80 см. , h=80 см. | бр. |  |
| 361 | Доставка и монтаж на усилена полипропиленова кабелна шахта с външен размер LxW= 110x100 см. , h=100 см. | бр. |  |
| 362 | Доставка и монтаж на чугунен капак за шахта с външен размер LxW= 110x100 см. , h=100 см. | бр. |  |
| 363 | Доставка и монтаж на пластмасов капак за шахта с с външен размер LxW= 110x100 см. , h=100 см. | бр. |  |
| 364 | Доставка и монтаж на бетонов капак за шахта с с външен размер LxW= 110x100 см. , h=100 см. | бр. |  |
| 365 | Направа на кабелна шахта 100/100/100 см. | бр. |  |
| 366 | Доставка и монтаж на бетонов капак капак с възможност за вграждане на настилката | бр. |  |
| 367 | Направа на изкоп за парков стълб 5 м. | бр. |  |
| 368 | Достасвка, изправяне и монтаж на стомано-тръбен парков стълб до 5 м. /над земя/с декоративни елементи с вкопаване | бр. |  |
| 369 | Достасвка, изправяне и монтаж на стомано-тръбен парков стълб до 5 м. с декоративни елементи върху фундамент с анкериране | бр. |  |
| 370 | Изтегляне на кабел в парков стълб 5 м. | м |  |
| 371 | Доставка на чугунен стълб 5 м. за парково осветление с монтаж на фундамент с анкериране | бр. |  |
| 372 | Направа на изкоп за чугунен стълб до 5 м. за парково осветление с направа на анкерно устройство и фундамент 90/50/50 | бр. |  |
| 373 | Направа на кабелна муфа до 35 мм. кв. | бр. |  |
| 374 | Доставка и монтаж на ел. табло с 1 автоматичен предпазител | бр. |  |
| 375 | Направа на суха разделка кабел нн до 3х25+10 мм.кв. | бр. |  |
| 376 | Направа на суха разделка кабел нн до 4х16 мм.кв. | бр. |  |
| 377 | Направа на суха разделка на кабел нн до 1,5 мм.кв. | бр. |  |
| 378 | Доставка на заземителен кол 63х63х6-2,5м и направа на заземление с един брой заземителен поцинкован кол и заземителна шина поцинкована 40/4 | бр. |  |
| 379 | Монтаж на свързване на проводник към съоръжения с направа на ухо или без ухо при сечение на проводници до 16 мм. кв. | бр. |  |
| 380 | Доставка и монтаж на осветително тяло за алейно осветление | бр. |  |
| 381 | Доставка и полагане на стоманена тръба 2 1/2" в изкоп | м |  |
| 382 | Доставка и монтаж на алейно осветително тяло LED SMD с единична мощност между 50W до 70 W, за открит монтаж , влагозащитено IP65 (color temp 4000K) натурална бяла светлина | бр |  |
| 383 | Доставка и монтаж на алейно осветително тяло LED SMD с единична мощност между 50W до 70 W, за открит монтаж , влагозащитено IP65, поддържащо RGB функция и управление с 3 основни цвята - червен, зелен, син | бр |  |
| 384 | Доставка и монтаж на LED SMD прожектор за площадка с асимитрична фотометрия (60 градуса х 135 градуса) за монтаж на стълб ( Н= 3,50-4,50 м.), алуминиев корпус, единична мощност между 60W до 80 W, за открит монтаж , влагозащитено IP65 (color temp 4000K) натурална бяла светлина | бр |  |
| 385 | Доставка и монтаж на LED SMD прожектор за площадка с асимитрична фотометрия (60 градуса х 135 градуса) за монтаж на стълб ( Н= 3,50-4,50 м.), алуминиев корпус, единична мощност между 60W до 80 W, за открит монтаж, влагозащитено IP65, поддържащо RGB функция и управление 3 основни цвята - червен, зелен, син | бр |  |
| 386 | Доставка и монтаж на LED SMD прожектор монтиран във вътрешността на аквадукта и осветяващ скалния масив зад него с асимитрична фотометрия (60 градуса х 135 градуса) , алуминиев корпус, единична мощност 100 W, за открит монтаж , влагозащитено IP66 (color temp 3000K) | бр |  |
| 387 | Доставка и монтаж на LED SMD прожектор монтиран във вътрешността на аквадукта и осветяващ скалния масив зад него с асимитрична фотометрия (60 градуса х 135 градуса) , алуминиев корпус, единична мощност 100 W, за открит монтаж , влагозащитено IP66, поддържащо RGB функция и управление 3 основни цвята - червен, зелен, син | бр |  |
| 388 | Доставка и монтаж на линейно осветително тяло LED SMD за вграждане в бетонова шапка с неутална бяла светлина, с повищена механична якост, единична мощност между 20W до 30 W, влагозащитено IP67 (color temp 4000K) | бр |  |
| 389 | Доставка и монтаж на линейно осветително тяло LED SMD за вграждане в бетонова шапка с неутална бяла светлина, с повищена механична якост, единична мощност между 20W до 30 W, влагозащитено IP67 поддържащо RGB функция и управление с 3 основни цвята - червен, зелен, син | бр |  |
| 390 | Доставка и монтаж на прожектор за вграждане в земя LED в два цвята топло бяло и зелено, с повищена механична якост, единична мощност между 20W до 30 W, влагозащитено IP67 | бр |  |
| 391 | Доставка и монтаж на прожектор с видим монтаж за конструкцията на аквадукт, корпус от алуминий, с висок коефицент на топлинна дисперсия LED, поддържащо RGB функция и управление 3 основни цвята - червен, зелен, син, единична мощност между 20W до 30 W, влагозащитено IP65 | бр |  |
| 392 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло с LED с единична мощност 185W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66 + фотоклетка | бр. |  |
| 393 | Изтегляне на кабел с медни и алуминиеви жила в тръба | м |  |
| 394 | Преработка на метален стълб 5 м. | бр. |  |
| 395 | Доставка на кабел савт 4х16 мм. кв. | м |  |
| 396 | Доставка на кабел савт 3х4 мм. кв. | м |  |
| 397 | Доставка на кабел савт 3х10 мм. кв. | м |  |
| 398 | Доставка на кабел савт 3х1,5 мм. кв. | м |  |
| 399 | Доставка на кабел свт 3х4 мм. кв. | м |  |
| 400 | Доставка на кабел свт 4х4 мм. кв. | м |  |
| 401 | Доставка на кабел свт 3х10 мм. кв. | м |  |
| 402 | Доставка на кабел свт 4х10 мм. кв. | м |  |
| 403 | Доставка на кабел свт 3х1,5 мм. кв. | м |  |
| 404 | Доставка на кабел свт 3х2,5 мм. кв. | м |  |
| 405 | Доставка на кабел свт 4х2,5 мм. кв. | м |  |
| 406 | ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F 2Х0.75КВ.ММ | м |  |
| 407 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВ-А2 (1Х10)КВ.ММ | м |  |
| 408 | ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F 2Х0.75КВ.ММ | м |  |
| 409 | ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F 2Х1.5КВ.ММ | м |  |
| 410 | ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F 2Х2.5КВ.ММ | м |  |
| 411 | Доставка и монтаж на управление за RGB оборудване | бр. |  |
| 412 | Доставка на софтуер за управление на RGB оборудване за осветление | бр. |  |
| 413 | Изготвяне на техническа спецификация със светлотехническо решение | м2 |  |
| 414 | Захранващо табло с мощно електронно управление, което се занимава с контрола и управлението на различните светлинни източници в системата на УО.Tабло и контрола. | бр. |  |
| 415 | Изготвяне на схема за Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на осветителна уредба ОП "Общинска охрана" | бр. |  |
| 416 | Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на осветителна уредба ОП "ОКТ" | бр. |  |
| 417 | Изготвяне на схема за Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на видеонаблюдение и интернет ОП "Общинска охрана" | бр. |  |
| 418 | Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на видеонаблюдение ОП "Общинска охрана" | бр. |  |
| 419 | Изготвяне на схема за Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на системи и ел. табла "Градини и паркове" | бр. |  |
| 420 | Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на системи и ел. табла "Градини и паркове" | бр. |  |
| 421 | Изготвяне на схема за Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на консуматори обслужващи културни мероприятия | бр. |  |
| 422 | Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на консуматори обслужващи културни мероприятия | бр. |  |
| 423 | Доставка и монтаж на влагозащитени разклонителни кутии със степен на защита IP68 | бр. |  |
| 424 | Доставка и монтаж на въвода инсталации в кутиите под дюзите и осветителите през щуцер PGXX | бр. |  |
| 425 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 32а | бр |  |
| ИЗМЕРВАНЕ И ПРОТОКОЛИ |  |  |  |
| 426 | Изпитване изолацията на пров., каб, намотките на машини и апарати с мегер | бр. |  |
| 427 | Измерване на точка от защитното заземление | бр. |  |
| 428 | Протокол за заземление | бр. |  |
| 429 | Протокол за изпитване на кабел нн | бр. |  |
|  | ОБЩО ЦЕНА 5 (Ц5) ЗА ТРЪБНА КАНАЛНА МРЕЖА, ЕЛ. ЗАХРАНВАННЕ И ОСВЕТИТЕЛНА МРЕЖА |  |  |
| 6. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА |  |  |  |
| 430 | Доставка и полагане на настилка за детски площадки от EPDM мулч до 4 см. | м2 |  |
| 431 | Доставка и полагане на Еднопластова саморазливна каучукова настилка 4 см. | м2 |  |
| 432 | Доставка и полагане на триизмерна саморазливна настилка до 4 см. | м2 |  |
| 433 | Доставка и полагане на двупластова саморазливна каучукова настилка до 4 см. | м2 |  |
| 434 | Доставка и монтаж на вграден Кръгъл Батут с диаметър между 92см - 95 см. | бр. |  |
| 435 | Доставка и монтаж на вграден Кръгъл Батут с диаметър между 143см - 145 см. | бр. |  |
| 436 | Доставка и монтаж на сфера от метална конструкция с размер D=50 | бр. |  |
| 437 | Доставка и монтаж на сфера от метална конструкция с размер D=70 | бр. |  |
| 438 | Доставка и монтаж на сфера от метална конструкция с размер D=80 см. | бр. |  |
| 439 | Доставка и монтаж на вградени полусфери от метална конструкция с размер D=100 см. | бр. |  |
| 440 | Доставка и монтаж на вградени полусфери от метална конструкция с размер D=150 см. | бр. |  |
| 441 | Закърпване и изравняване на бетонов улей (пързалка с габарити Ширина 1,25м, Дължина 8,50м, Височина 4,15м) | бр. |  |
| 442 | Направа на конструкция върху бетонов улей -пързалка / реновиране с изграждане на хлъзгащо покритие и корекция за намаление на наклона на улея съгласно нормативните изисквания или друго предложение за използване на съоръжението/ | бр. |  |
| 443 | Доставка и изграждане на нови бетонови бордюри с вградено осветление около пързалка | м |  |
|  | ОБЩО ЦЕНА 6 (Ц6) ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА |  |  |
| 7. ОБЗАВЕЖДАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ |  |  |  |
| 444 | Изграждане на пожароустойчиво техническо помещение (помпено) с приблизителни габарити Ширина 2,50 м, Дължина 3,50 м, Височина 3,00 м) оборудвано с метална врата със заключване, оборудвано с ел. табло, контакти, ключове, лампи, кабелни скари и подход кабелна мрежа. | бр. |  |
| 445 | Ремонт на помещение на ОП "Градини и паркове" и обособяването му на IT център с пристрояване на пожароустойчиво допълнително пространство с габарити Ширина 3,0 м, дължина 6,00м, Височина 2,80 м за реализация на санитарен възел и помещение Ел. табла | бр. |  |
| 446 | Парково обзавеждане |  |  |
| 447 | Доставка и монтаж на дървени шезлонги на метална конструкция 80х200х80см | бр. |  |
| 448 | Доставка и монтаж на маса: 150/66/70см. от бетон | бр. |  |
| 449 | Доставка и монтаж на пейка: 150/40/45см от бетон | бр. |  |
| 450 | Доставка и монтаж на Паркови столове | бр. |  |
| 451 | Доставка, монтаж и анкериране на указателни информационни табла големи 3х2м | бр. |  |
| 452 | Доставка, монтаж и анкериране на указателни информационни табели малки 60х60см | бр. |  |
| 453 | Доставка и монтаж на дървени пейки по цокъл на масивна бетонова шапка с ширина 60 см. от подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на пейките. Всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. | м. |  |
| 454 | Доставка и монтаж на дървени седалки с размери 180/50см. по подпорни зидове . Материал: дървесина, шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. | бр. |  |
|  | ОБЩО ЦЕНА 6 (Ц6) ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ |  |  |

- Горепосочените единичните цени са включени всички разходи на изпълнителя, включително материали, труд, механизация, транспорт на материали и работници, доставка на обекта на необходимата техника, необходимите подготвителни и завършителни работи, почистване на обектите от строителните отпадъци, разходите за натоварване, извозване и разтоварване на демонтираните материали /без такса за депониране, която е указана като отделен вид работа/.

- Единичните цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, с всички условия за изпълнение на поръчката, организационните и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора, в тях са включени всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените условия и изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

- Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия за изпълнение на поръчката, организационните и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора и в предложените цени сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените условия и изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

- Единичните цени са формирани на база следните елементи на ценообразуване:

Часова ставка....................лв/ч.ч.

Допълнителни разходи

върху труда..................%

върху механизацията......................%

Доставно складови разходи......................%

Печалба..............................%

Посочените елементи на ценообразуване се ползват и при непредвидени работи в съответствие с условията на договора.

Дата: ....…........                                            С уважение: ................................................

/................................/