До Район “Централен”                                                     	                 за обособена позиция №1         
Община Пловдив                                                                                                     Образец № 10
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от  ....................................................................., в качеството ми на ......................................................
(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на.....................................,  (наименование на участник), с ЕИК.......................,  със седалище  и адрес на управление....................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Текущи ремонти в обхвата на Район „Централен“ по три обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Преустройство и ремонт на ДГ „Зора” за допълнителна детска група и ремонт на покривна хидроизолация на ДГ „Малкия принц”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Текущ ремонт на покрив и корнизи на сградата на ул. „Хр. Г. Данов” № 39 и текущ ремонт в двора на детска ясла 30 „Приказен свят” със слънцезащитни съоръжения,  навеси и тенекеджийски работи”
[bookmark: _GoBack]ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „ Ремонт с обезопасяване на подлезно пространство под пешеходен мост на река „Марица“ 

        За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Преустройство и ремонт на ДГ „Зора” за допълнителна детска група и ремонт на покривна хидроизолация на ДГ „Малкия принц”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, във връзка с публикувана на профила на купувача на Район ,,Централен” -Община Пловдив на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение.

Обща цена* на двата обекта е в размер на ………………… лева без включен ДДС (цифром и словом), а с включен ДДС ………………… (цифром и словом).

*Цените се посочват цифром и словом. При разминаване цената, изписана цифром и словом се приема за вярна тази изписана словом. 
	Предложената обща цена е формирана съгласно количествено стойностните сметки, изготвени съгласно КС (количествени сметки) на Възложителя - част от настоящото ценово предложение.

	
	КОЛИЧЕСТВЕННО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
	

	
	Преустройство и ремонт на ДГ „Зора” за допълнителна детска група  на IV -ти етаж, западно крило

	
	
	
	
	
	

	№
	Вид СМР
	мярка
	количество
	ед.цена без ДДС
	общо без ДДС

	I.
	Ремонтни работи в помещения за занималня
	 
	 
	
	

	1.
	Латексово боядисване по стени и тавани с 40% изстъргване и прешпакловане
	м2
	120,00
	
	

	2.
	Подмяна на дървени прапети с нови от ПВЦ, вкл.обръщане и боядисване около тях
	бр.
	2,00
	
	

	3.
	Демонтаж на дървена дограма /вътрешен прозорец - 2бр./, доставка и монтаж ПВЦ дограма, вкл. обръщане на страници - 1,30/1,20
	м2
	3,50
	
	

	4.
	Демонтаж, доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло
	бр.
	3,00
	
	

	5. 
	Подмяна на съществуваща ламперия с вис. 1,10м. с нова
	м2
	25,00
	
	

	6.
	Подмяна на стара подова настилка от линолеум с ново антибактериално-винилово посритие с холкери, вкл. поправка на основата
	м2
	55,00
	
	

	 
	Ремонт всичко занималня:
	 
	 
	 
	

	II.
	Ремонт на спално помещение и склад за бельо
	 
	 
	
	

	1.
	Латексово боядисване по стени и тавани с 40%изстъргване и прешпакловане
	м2
	182,00
	
	

	2.
	Подмяна дървени врати с нови от ПВЦ, вкл.обръщане и боядисване около тях
	бр.
	1,00
	
	

	3.
	Демонтаж на дървена дограма /вътрешен портал/, доставка и монтаж ПВЦ дограма - портал, вкл. обръщане страници - 2,95/2,00
	м2
	5,90
	
	

	4.
	Демонтаж на същетств., доставка и монтаж на ново луминисц.осветително тяло
	бр.
	8,00
	
	

	5.
	Подмяна на стара подова настилка от линолеум с ново антибактериално-винилово покритие с холкери, вкл. поправка на основата
	м2
	75,00
	
	

	6.
	Монтаж на керамична подова настилка върху стара мозайка вкл.основа в склад за бельо
	м2
	6,50
	
	

	 
	Всичко ремонт спално помещение:
	 
	 
	
	

	III.
	Ремонтни работи в гардеробно за деца с умивални и тоалетни
	 
	 
	
	

	1.
	Демонтаж на фаянсова облицовка по стени и корито, направа основа и полагане на фаянсова облицовка - h= 1,40м
	м2
	37,00
	
	

	2.
	Подмяна на съществуваща водопроводна инсталация с нова ППР-ф.20,вкл.фас.части
	м1
	25,00
	
	

	3.
	Подмяна на съществуващи обратни води с нови ПВЦ ф 50 с фасонни части
	м1
	20,00
	
	

	4.
	Подмяна на съществуващи обратни води с нови - ПВЦ ф110 /вертикали/ с фас. части
	м1
	5,00
	
	

	5.
	Подмяна дървени врати с алуминиеви, вкл.измазване и боядисване около тях
	бр.
	2,00
	
	

	6.
	Демонтаж съществ., доставка и монтаж на нови подови сифони -ф 50
	бр.
	3,00
	
	

	7.
	Демонтаж на съществ., доставка и монтаж на ново луминисц.осветително тяло
	бр.
	3,00
	
	

	8.
	Монтаж на нова керамична подова настилка в умивални и тоалетни върху стара мозайка - вкл.основа
	м2
	18,00
	
	

	9.
	Демонтаж съществ., доставка и монтаж на нови фаянсови мивки - комплект
	бр.
	3,00
	
	

	10.
	Демонтаж батерии мивки - доставка и монтаж на нови /български/ и душ батерия
	бр.
	5,00
	
	

	11.
	Демонтаж съществ.детски тоалетни чинии, доставка и монтаж на нов детски моноблок
	бр.
	3,00
	
	

	12.
	Подмяна на стара подова настилка от линолеум с ново антибактериално-винилово покритие с холкери, вкл.поправка на основата в гардеробно
	м2
	17,00
	
	

	13.
	Латексово боядисване по стени и тавани с 40% изстъргване и прешпакловане
	м2
	122,00
	
	

	 
	Всичко ремонт гардеробно с умивални и тоалетни:
	 
	 
	
	

	IV.
	Ремонтни работи кухненски офис /разливочна/
	 
	 
	
	

	1.
	Демонтаж на фаянсова облицовка по стени, направа основа и полагане на нова фаянсова облицовка -h=1,60 м
	м2
	20,00
	
	

	2.
	Демонтаж на съществ. и монтаж на нова керамична подова натилка -вкл. основа
	м2
	11,00
	
	

	3.
	Демонтаж на съществ., доставка и монтаж на нов кухненски плот алпака с две гнезда дълбоки и рафт с плъзгащи врати
	бр.
	1,00
	
	

	4.
	Подмяна дървени врати с алуминиеви, вкл.измазване и боядисване около тях
	бр.
	1,00
	
	

	5.
	Подмяна съществуваща водопроводна инсталация с нова ППР-ф.20,вкл.фас.части
	м1
	10,00
	
	

	6.
	Подмяна съществуващи обратни води с нови - ПВЦ ф 50 с фасонни части
	м1
	6,00
	
	

	7.
	Демонтаж съществ.батерии мивки-доставка и монтаж на нови /български/бр.
	бр.
	2,00
	
	

	8.
	Демонтаж, доставка и монтаж на луминисц.осветително тяло
	бр.
	1,00
	
	

	9.
	Латексово боядисване по стени и тавани с 40% изстъргване и прешпакловане
	м2
	20,00
	
	

	10.
	Бл. боя по радиатори, тръби и др. общо за ремонта
	м2
	50,00
	
	

	 
	Всичко ремнтни работи кухненски офис:
	 
	 
	
	

	V.
	Извозване на строителни отпадъци
	м3
	6,00
	
	

	 
	Общо без ДДС за ремонта на обект-1:
	 
	 
	
	



КОЛИЧЕСТВЕННО СТОЙНОСТНА СМЕТКА Реализация на покривна хидроизолация на ДГ „Малкия принц
	№
	Вид СМР
	мярка
	количество
	ед.цена без ДДС
	общо без ДДС

	1.
	Полагане на битумен грунд върху стара хидроизолация
	м2
	420,00
	
	

	2.
	Монтаж на нови воронки
	бр.
	2,00
	
	

	3.
	Доставка и монтаж на хидроизолация един пласт с дебелина 4,5 кг./м2
	м2
	420,00
	
	

	4.
	Направа на врата от квадратна тръба 3/3/2 мм с панти и брава с размер 1,20х1,80 м
	бр.
	1,00
	
	

	5.
	Монтаж на ламаринена пола
	м1
	12,00
	
	

	 
	Общо без ДДС на обект-2: 
	 
	 
	
	



Показатели на ценообразуване за СМР/СРР в рамките на стойността на договора и за допълнително възникнали видове работи:
разходи за материали:……………...
разходи за труд (лв./човекочас – средна часова ставка): ......................., 
доставно-складови разходи (в %): ...................., 
допълнителни разходи върху: 
труда (в %): ......................, 
механизацията (в %): ................... и 
печалба (в %): ...................

Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията за участие в процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, както и цената на вложените материали, разходи за труд и доставки, механизация, ел. енергия, вода, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството и помощни видове СМР, товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано), както пренасяне на материали, строителни отпадъци и извозването им, провеждане на проби, лабораторни замервания и изпитвания, и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
	Наименование на участника 

	Име и фамилия на представителя на участника       

	Длъжност

	Дата; Подпис   




