До Район “Централен”                                                     	                 за обособена позиция №3          
Община Пловдив                                                                                          Образец 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От .................................................................................................................................................., в качеството ми на ............................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на ........................................................................................................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК................................, ИД № по ЗДДС ………………………..  със седалище  и адрес на управление ……………………………………………………………............................................................,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Техническо предложение за обявената от вас обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности свързани с инфраструктурата  на Район „Централен” – Община Пловдив” в обособени позиции: 
1. „Поддържане и ремонт на паважни и тротоарни настилки на улици, вътрешно блокови пространства, благоустрояване на терени за  открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив и почистване на коритото на река „Марица”;
2. „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици, вътрешно блокови пространства благоустрояване на терени за  открити паркинги находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”; 
3. Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;

за обособена позиция №3 „Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа  на територията на Район „Централен” – Община Пловдив” от обявената от Вас горепосочена обществена поръчка.
Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обособената позиция.
Задължаваме се да спазваме всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обособената позиция;
Запознати сме с всички условия по изпълнение на предмета на настоящата обособена позиция и ги приемаме без възражения;
	Декларирам(е), че това предложение е със срок на валидност ……………… (………………….) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.
	Декларирам(е), че съм запознат(а)/запознати с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам(e) го без възражения и ако участникът, когото представлявам(e), бъде определен за изпълнител, ще сключа(им) договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията на обществената поръчка, в законоустановения срок.
	Декларирам(е), че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното предложение:
1.Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем в съответствие с Техническите спецификации, както следва:
1.1.За видовете СМР/СРР, за които се предвижда офериране на гаранционен срок предлагаме  следните гаранционни срокове:
/За посочените по–долу групи /Г1 и Г2/ гаранционни срокове се посочва еднакъв гаранционен срок /едно и също число/ за съответната група/
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	ВИДОВЕ РАБОТИ  ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"

	№
	Видове работи
	ед. мярка
	 Гаранц.
срок в 
месеци
Група“Г“
 
	 гаранционен срок в месеци Група "Г" 

	1
	Направа на изкоп / 0,4 х 0,8 м. /  (ръчен)
	m
	Г2
	 

	2
	Машинен изкоп 
	m3
	НЕ
	 

	3
	Направа на обратен насип със земна маса и трамбоване
	m3
	НЕ
	 

	4
	Демонтаж на съществуваща  тротоарна настилка и сортиране и подреждане на место
	m2
	НЕ
	 

	5
	Демонтаж и монтаж на тротоарна настилка
	m2
	НЕ
	 

	6
	Монтаж на нови плочи вибропресовани 6/30/30 , 6/40/40 и др. (доставка на Изпълнителя) на пясъчна подложка 8 см 
	m2
	Г2
	 

	7
	Рязане на асфалтова настилка 
	m
	НЕ
	 

	8
	Разбиване на асфалтова настилка 
	m2
	НЕ
	 

	9
	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 6 см (включително изрязване, почистване, полагане, заливане фуги, извозване, и др. - всичко необходимо) - топла асфалтова смес /плътен асфалтобетон/
	m2
	Г2
	 

	10
	Демонтаж на паважна настилка
	m2
	НЕ
	 

	11
	Демонтаж и монтаж на  паважна настилка с паваж на  Възложителя (демонтаж и монтаж) - с  всичко необходимо
	m2
	НЕ
	 

	12
	Демонтаж на настилка с пътни ивици 
	m2
	НЕ
	 

	13
	Демонтаж и монтаж на настилка с пътни ивици ( с пътни ивици на Възложителя) - 10 см пясъчна подложка
	m2
	НЕ
	 

	14
	Натоварване , разтоварване и извозване на излишната пръст и отпадъци до 10 км,
	м3
	НЕ
	 

	15
	Доставка и полагане на сигнална лента върху канална мрежа и направа на пясъчна възглавница
	m
	НЕ
	 

	16
	Доставка и изтегляне на HDPE  Ø32мм
	m
	Г2
	 

	17
	Доставка и полагане на HDPE  Ø32мм, в изкоп/
	m
	Г2
	 

	18
	Доставка и полагане на гофрирана тръба 1х тръбa KOPOFLEX Ø50мм, в изкоп/
	m
	Г2
	 

	19
	Доставка и полагане на гофрирана тръба 1х тръбa KOPOFLEX Ø110 мм, в изкоп/
	m
	Г2
	 

	20
	Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 3хKOPOFLEX Ø110 мм + 1хKOPOFLEX Ø50мм, в изкоп/
	m
	Г2
	 

	21
	Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 4хKOPOFLEX Ø110мм, / в бетонов кожух 
	m
	Г2
	 

	22
	Направа на кабелна шахта с два капака  /ШКС - 2/
	бр.
	Г1
	 

	23
	Доставка и монтаж на бетонов капак за двойна шахта ШКС-02
	бр.
	Г1
	 

	24
	Направа на изкоп за  парков стълб 5 м.
	бр.
	Г2
	 

	25
	Достасвка, изправяне и монтаж на парков стълб 5 м.
	бр.
	Г1
	 

	26
	Изтегляне на кабел в парков стълб 5 м.
	m
	Г2
	 

	27
	Направа на изкоп за стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с Н=7m 
	бр.
	Г2
	 

	28
	Достасвка , изправяне и монтаж на стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с Н=7m 
	бр.
	Г1
	 

	29
	Изтегляне на кабел в стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с Н=7m 
	m
	Г2
	 

	30
	Направа на изкоп за стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с Н=9m 
	бр.
	Г2
	 

	31
	Достасвка, изправяне и монтаж на стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с Н=9m 
	бр.
	Г1
	 

	32
	Изтегляне на кабел в стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с Н=9m 
	m
	Г2
	 

	33
	Направа на кабелна муфа до 35 мм. кв.
	бр.
	Г2
	 

	34
	Направа на изкоп за  чугунен стълб 5 м. за парково осветление с направа на анкерно устройство и фундамент 90/50/50
	бр.
	Г1
	 

	35
	Доставка и монтаж на ел. табло с 1 автоматичен предпазител
	бр.
	НЕ
	 

	36
	Направа на суха разделка кабел нн до 3х25+10 мм.кв.
	бр.
	НЕ
	 

	37
	Направа на суха разделка кабел нн до 4х16 мм.кв.
	бр.
	Г2
	 

	38
	Направа на суха разделка на кабел нн до 1,5 мм.кв.
	бр.
	Г2
	 

	39
	Доставка на заземителен кол 63х63х6-2,5м  и направа на заземление с един брой заземителен поцинкован кол  и заземителна шина поцинкована 40/4 
	бр.
	Г2
	 

	40
	Монтаж на свързване на проводник към съоръжения с направа на ухо или без ухо при сечение на проводници до 16 мм. кв.
	бр.
	Г2
	 

	41
	Доставка и монтаж на улично осветително тяло със светлинен източник 70w 
	бр.
	Г1
	 

	42
	Доставка и полагане на стоманена тръба 2 1/2" в изкоп
	м.
	Г2
	 

	43
	Монтаж на улични осветителни тела на стълб с рогатка
	бр.
	Г1
	 

	44
	Доставка и монтаж  на улично осветително тяло  LED с единична мощност 60 W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66  (color temp 6000K)
	 бр 
	Г1
	 

	45
	Доставка и монтаж на улично осветително тяло  LED с единична мощност 80 W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66  (color temp 6000K)
	 бр 
	Г1
	 

	46
	Доставка и монтаж на улично осветително тяло с LED с единична мощност 185W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66 + фотоклетка
	 бр. 
	Г1
	 

	47
	Доставка и монтаж на улично осветително тяло  LED 100 W  алейно, влагозащитено IP66  (color temp 6000K)
	 бр 
	Г1
	 

	48
	Доставка и монтаж на улично осветително тяло  LED 80 W  алейно, влагозащитено IP66  (color temp 6000K)
	 бр 
	Г1
	 

	49
	Доставка и монтаж на улично осветително тяло  LED 60 W  алейно, влагозащитено IP66  (color temp 6000K)
	 бр 
	Г1
	 

	50
	Изтегляне на  кабел с медни и алуминиеви жила в тръба  
	m
	НЕ
	 

	51
	Демонтаж на дървен стълб 7 м. 
	бр.
	НЕ
	 

	52
	Демонтаж на бетонен  стълб 9 м.
	бр.
	НЕ
	 

	53
	Преработка на метален стълб  5 м.
	бр.
	НЕ
	 

	54
	 Доставка на кабел савт 4х16 мм. кв. 
	 м 
	НЕ
	 

	55
	 Доставка на кабел савт 3х1,5 мм. кв. 
	 м 
	НЕ
	 

	56
	Направа рогатка за улично осветление-тройна,  1,5m
	бр.
	НЕ
	 

	57
	Направа рогатка за улично осветление-двойна,  1,5m
	бр.
	НЕ
	 

	58
	Направа рогатка за улично осветление-единична, 1,5m
	бр.
	 
	 

	59
	 Доставка  и монтаж на пуско-регулираща апаратура за улично осветително тяло 70w 
	 бр 
	Г1
	 

	60
	 Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 32а 
	 бр 
	Г2
	 

	61
	Доставка и монтаж на метално табло 400/300/150 IP 66
	  
	Г2
	 

	62
	Доставка и монтаж на алуминиева херметизирана кутия 255 x 146 x 82 mm
	 бр. 
	Г2
	 

	63
	Доставка и монтаж на 20 А предпазител
	 бр. 
	Г2
	 

	64
	Доставка и монтаж  на 10 А предпазител
	 бр. 
	Г2
	 

	65
	Доставка и монтаж на 6 А предпазител
	 бр. 
	Г2
	 

	66
	Монтаж на ел. табло в подлез 
	бр.
	Г2
	 

	67
	Закрепване на защитна тръба по стена
	бр.
	Г2
	 

	68
	Монтаж на луминесцентни осветителни тела със защитна решетка
	бр.
	Г2
	 

	69
	Монтаж на луминисцентни осветителни тела със защитна решетка
	бр.
	Г2
	 

	 ИЗМЕРВАНЕ И ПРОТОКОЛИ 

	 
	 
	 Мярка 
	 
	 

	1
	 Изпитване  изолацията на пров., каб, намотките на машини и апарати с мегер 
	 бр. 
	НЕ
	 

	2
	 Измерване на точка от защитното заземление 
	 бр. 
	НЕ
	 

	3
	 Протокол за заземление 
	 бр. 
	НЕ
	 







1.2. Предлагаме технология на изисканите видове СМР/СРР  - т. 1, 25, 28, 39, 44, 47 и 68  от Видове работи за тази позиция, както следва:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
       1.3. Технология за монтаж и свързване на един осветителен стълб към съществуваща улична мрежа …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Дата: ....…........                                            С уважение: ................................................
                                                                                              /................................/
